Az EIB technikájáról XVIII.                 Villanyszerelők lapja              1.ábra                                  2004/7
























Prellmentesitési idő


- 10ms/ 30ms/ 50ms/ 100ms








A „Be” érték nagysága: 0-255





A „Ki”  érték nagysága: 0-255








Időfunkció:


- nem aktivált


- periodikus küldés


- késleltetett küldés








kétállapotú bemenet:


engedélyez / tilt








Kommunikációs objektumok





EIB-vonal








Engedélyez /  tilt


- engedélyezés „1” távirat hatására


- tiltás „1” távirat hatására





 Az értékadó alkalmazás működésének blokkdiagramja








Értékadó


0 és 255 közötti érték küldése





Paraméterek csatornánként





Távirat szűrő:


- Be- és  Ki értékű távirat küldés


- Csak Be értékű  távirat küldés


- Csak Ki értékű  távirat küldés








Paraméterek  az  egész modulra





Objektum állapotát iniciali-


zálásnál  küldi:  - igen / - nem


senden: - Ja / - Nein








Max. távirat küldési frekvencia modulonként (15 s alatt)


- nem aktív / 10 / 25 / 50 /75 / 100








Bemenet:





Szokványos


kapcsoló


kontaktus





1 byte





1 bit








2004.07.06.         Időpont: 14:21                                                                          Oldal:1 / 1

