Az EIB technikájáról XVIII.                 Villanyszerelők lapja        2. ábra                                      2004/7
























Kommunikációs objektumok





EIB-vonal








 A prioritás szenzor működés blokkdiagramja








Prioritás szenzor


0…3 érték küldése





A Be érték magas szint nagysága:  0-3





A Ki érték alacsony szint nagysága:   0-3








Távirat szűrő:


- Be- és  Ki táviratküldés


- Csak Be táviratküldés


- Csak Ki táviratküldés








Paraméterek csatornánként





Paraméterek az  egész modulra





Bemenet:





Max. távirat küldési frekvencia modulonként (15 s alatt)


- nem aktív / 10 / 25 / 50 /75 / 100








Prellmentesitési idő


- 10ms/ 30ms/ 50ms/ 100ms








Objektum állapotát iniciali-


zálásnál  küldi:  - igen / - nem


senden: - Ja / - Nein








Szokványos


kapcsoló


kontaktus





0-engedélyezés


1-engedélyezés


2-ki / fel majd zárolás


3-be / le majd zárolás





0-engedélyezés


1-engedélyezés


2-ki / fel majd zárolás


3-be / le majd zárolás











2004. 07. 11.             Időpont:9:21                                                                               Oldal:1/1

