























1 bit





1 bit





1 bit








Paraméterek csatornánként





Engedélyezés / tiltás


- engedélyezés „1” távirattal


- tiltás „1” távirattal





Hosszú gombnyomásnak számító időszorzó: 12 (1-255)


 (ezt kell szorozni a fix bázisidővel, 50 ms -mal)





Paraméterek modulonként





Max. távirat küldési frekvencia modulonként (15 s alatt)


- nem aktív / 10 / 25 / 50 / 75 / 100





Az 1. ill. 3. kapocs fel irányba (0 érték)





Prellmentesitési idő


- 10ms/ 30ms/ 50ms/ 100ms





A 2. ill. 4. kapocs le irányba (1 érték)





Szokványos


kapcsoló


kontaktusok





Bemenetek:





EIB-vonal








Kommunikációs objektumok





 A redőnyszenzor működés blokkdiagramja








Hosszú kapcsolás


Bekapcsolás fel / le





Rövid kapcsolás


Lamella állítás


Stop / fel / le





Kétállapotú bemenet


Engedélyezés, vagy tiltás





Kontaktus jellege az


1. bemeneten:


-záró / nyitó





Kontaktus jellege a


2. bemeneten:


-záró / nyitó











