Az EIB technikájáról XIX.              Villanyszerelők lapja       1.ábra                            2004_9















Kontaktus jellege a 2. bemeneten: 


- záró   - nyitó








Kontaktus jellege az 1. bemeneten: 


- záró   - nyitó





Hosszú gombnyomásnak számító idő:


Időszorzó 12 (1-255) *  fix bázisidő 50 ms





kétállapotú bemenet:


engedélyezés vagy tiltás





Relativ dimmelés


(Hosszú gombnyomás)





Kapcsoló


(Rövid gombnyomás)





EIB-vonal








A dimmelő szenzor működésének blokkdiagramja





1 bit





4 bit





1 bit





Kommunikációs objektumok





Paraméterek csatornánként





Engedélyezés /  tiltás


- engedélyezés „1” távirattal


- tiltás „1” távirat távirattal





Paraméterek modulonként





Max. távirat küldési frekvencia modulonként (15 s alatt)


- nem aktív / 10 / 25 / 50 / 75 / 100





Az 1. és 3. kapocs bekapcsolásra és világosság növelésre





Prellmentesitési idő


- 10ms/ 30ms/ 50ms/ 100ms





A 2. és 4. kapocs kikapcsolásra és világosság csökkentésre





Szokványos


kapcsoló


kontaktusok





Bemenetek:








2004. 08. 24.        Időpont: 11:26                                                                              Oldal: 1 / 1

