Az EIB technikájáról XIX.           Villanyszerelők lapja      2. Táblázat                        2004_9


  2. Táblázat   Paraméterek áttekintése:

	
( Prellmentesitési idő 


- 10






- 30






- 50






- 100


	( Távirat küldési frekvencia 

- nem aktív

modulonként (15 s alatt)

- 10






- 25






- 50






- 75






- 100


	( Objektum állapotát inicializálásnál
- Ez a paraméter a dimm szenzornál hatástalan

küldeni kell


 





	
( Dimmelő funkció:


- Start - stop távirattal





- Periodikus küldéssel


	( Hosszú gombnyomás időszorzója (1-255):
- 12

(szorzódik a fix 50 ms bázisidővel)


	( A kontaktus jellege az 1. bemeneten  

- Záró





             - Nyitó







	( A kontaktus jellege a 2. bemeneten  

- Záró





             - Nyitó




	( Engedélyez / tilt
                  - Nem aktivált
mindkét bemenetre                                    - Engedélyezés „1” távirattal


                 - Tiltás „1” távirattal









Kétállapotú bemeneti modulonként





2 kétállapotú bemeneti csatornánként











2004. 08. 24.           Időpont: 10:08                                                                           Oldal: 1 /1

