## Munka1
Dimmerek áttekintő táblázata
Gyártó/forgalmazó | Berker | Berker | Busch-Jaeger Elekrto GmbH | Busch-Jaeger Elekrto GmbH | Gira/Lexicor | Gira/Lexicor | Legrand Rt. | Legrand Rt. | Peha/Obo-Bettermann | Peha/Obo-Bettermann | Prodax Rt. | Prodax Rt. | Vi-Ko/Vi-Ko Nur Hungary Kft.
Típus | B.3 | ARSYS | 2250U | 6593U | 305 00+543 27 | 1181 00+650 27 | Lexic univerzális fényerőszabályzó 1000 W (moduláris, egy fázisú) | GALEA fényerőszabályzó 230V 50Hz (szerelvény, egyfázisú) | 434 | 875 HAB | Pek F4 | Pek 4 | Yasemin/Kardelen VI-D 600, VI-D/A 600
Származási hely | Németország | Németország | Németország | Németország | Németország | Németország | Franciaország | Franciaország | Németország | Németország | Magyarország | Magyarország | Törökország
Milyen minősítésekkel rendelkezik a termék? | TÜV, CE, MEI | TÜV, CE, MEI | EC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1 | IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1 | CE, KEMA, DQS, IQ Net. NEMKO, ÖQS, SQS | CE, KEMA, DQS, IQ Net. NEMKO, ÖQS, SQS | CE | CE | KEMA KEUR | KEMA KEUR | CB, MEEI, MEEI-EMC, GOST-R,UKRTEST,INCEREC | CB, MEEI, MEEI-EMC, GOST-R,UKRTEST,INCEREC | CE
Terhelés típusa (normál fogyasztóhoz, induktív fogyasztóhoz (felfutó élre szabályoz), kapacitív fogyasztóhoz (lefutó élre szabályoz), fénycsöves lámpatestekhez) | Normál fogyasztóhoz R, Induktív fogyasztóhoz L, Kapacitív fogyasztóhoz C, Fénycsöves lámpatesthez | Normál fogyasztóhoz R, Induktív fogyasztóhoz L, Kapacitív fogyasztóhoz C, Fénycsöves lámpatesthez | Normál fogyasztókhoz | Normál, induktív, kapacitív fogyasztókhoz egyaránt használható | Univerzális | Univerzális | Lehetővé teszi hagyományos izzólámpás, halogénizzós, ferromágneses traszformátoros halogénizzós világítótest fényerejének szabályzását és távszabályzását. | Lehetővé teszi hagyományyos izzólámpa, halogénizzó, ferromágneses transzformátoros halogénizzó, elektronikus előtétű fénycső szabályozását. | Felfutó élre szabályoz (izzólámpákhoz) | Lefutó élre szabályoz (izzólámpákhoz és dimmelhető elektronikus tarfókhoz) | Normál izzó | Normál izzó, 230 V-os halogén | Normál fogyasztóhoz 600W-ig, halogén fogyasztóhoz 450W-ig
Túlterhelésvédett (igen/nem) | Igen | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen, olvadóbiztosító. | Igen, olvadóbiztosító. | Igen | - | Igen | Igen | Igen
Rövidzárvédett (igen/nem) | Igen | Igen | Nem | Igen | Igen | Igen | Igen, olvadóbiztosító. | Igen, olvadóbiztosító. | Nem | Igen | Igen | Igen | Nem
Bekapcsoláskor lágy indítással ellátott, növelve ezzel a fényforrás élettartamát (igen/nem) | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | Nem | Igen | Nem | Nem | Nem
Biztosítékcsere a fedlap eltávolítása nélkül megoldható (igen/nem) | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Igen | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen | Nem
Maximális terhelhetőség (W) ((normál fogyasztóhoz, induktív fogyasztóhoz (felfutó élre szabályoz), kapacitív fogyasztóhoz (lefutó élre szabályoz), fénycsöves lámpatestekhez) | 1000, 500, 500, 1500/50mA | 500, 500, 500, 1500/50mA | Min. 60 - max. 600 izzólámpákhoz, 230 V-os halogénlámpákhoz | Min. 60W/VA - max. 420 W/VA normál, induktív, kapacitív fogyasztókhoz, kisfeszültségű halogénlámpákhoz | 50 - 420 | 100 - 1000 | 100-1000 W közötti hagyományos izzólámpa, 100-1000 W közötti 230 V~halogénizzó, 100-1000 W közötti 12V~ ferromágneses transzformátoros halogénizzó | 100-1000 W közötti hagyományos izzólámpa, 100-1000 W közötti 230 V~halogénizzó, 100-1000 W közötti 12V~ ferromágneses transzformátoros halogénizzó, 100-1000 W közötti elektronikus előtétű fénycső | 60-400 | 25-315 | Normál izzó 400 | Normál izzó 400, 230 V-os halogén 400 | 600 és 1000
Teljesítménykiegészítővel kialakítható maximális terhelhetőség (W) | 7500 | 7500 | 600 | 735 | 7420 | 8000 | Öt db készüléket egymás után kötve 5*1000W/VA fényforrás szabályozható | 1000 W ( nem köthető egymás után ) | 600 | - | - | - | ua.
Alternatív fényerőszabályozás (kapcsolóval be/ki, nyomógombbal be/ki világít/sötétít, mellékállomással történő nyomólapos fényerőszabályozás) | kapcsolóval be/ki, nyomógombbal be/ki világít/sötétít, mellékállomással történő nyomólapos, vagy forgócsapos fényerőszabályozás | kapcsolóval be/ki, nyomógombbal be/ki világít/sötétít, mellékállomással történő nyomólapos, vagy forgócsapos fényerőszabályozás | Alternatív kapcsolás, be-, ki | Alternatív fényerőszabályozás, be-, kikapcsolás | Igen | Igen | Tetszőleges számú helyről nyomógombal vagy más perifériával vezérelhető | Bekapcsolás a forgatógomb megnyomásával | Nincs | Lehetséges | Nem | Igen | Igen
Több helyről történő helyes szabályozás megvalósítható (igen/nem) | Igen | Igen | Nem | Igen | Igen | Nem | Igen | Igen ( alternatív kapcsolás esetén ) | Nem | Lehetséges | Nem | Nem | Nem
Rádiójellel történő fényerőszabályozás lehetséges (igen/nem) | Nem | Igen | Nem | Infrajellel igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Infrás szabályzás lehetséges | Nem | Nem | Nem
Világítási képek állíthatók be, illetve hívhatók elő (igen/nem) | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Nem | Igen, perifériával | Igen ( ki és bekapcsoláskor ugyanaz a fényerősség szint ) | Nem | Igen | Nem | Nem | Igen
Kivitelek (pl.: forgatógombos, nyomólapos, álmennyezet alá beépíthető kivitel, sínre pattintható kivitel, vezetékhez illeszthető kivitel, lábdimmer) | Forgócsapos | Nyomólapos | Forgatógombos | Nyomólapos | Forgatógombos, nyomólapos, | Forgatógombos, nyomólapos | Kalapsínre rögzíthető. Forgatógomb az előlapon, vagy távvezérlés. | Forgatógombos kivitel, falba süllyeszthető, csavaros vezetékbekötéssel. | Forgatógombos | Érintőkapcsoló | Süllyeszett, forgatógombbal, emelőkerettel falon kívüli | Süllyeszett, forgatógombbal, emelőkerettel falon kívüli | Süllyesztett, forgatógombos normál és nyomó/forgatógombos alternatív
[5 empty] | IGEN | NEM
Fényérzékelővel kombinálható, így az állandó fényerőre történő szabályozás megoldható (igen/nem) | Nem | Igen | Nem | Igen | Igen | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem
Ajánlott nettó listaár (Ft) | 5311-tól | 18153-tól | 13405 | 29794 | 41974 | 26433 | 43608 | 16897 | cikkszám: 0208013 | cikkszám:0226713 | 4548 | 5800 | VI-D 600 Normál 2791, VI-D/A 600 Alternatív 3582
Megjegyzés |  |  | Keret és fedlap nélkül | Kezelőfelület nélkül | Rádiós süllyesztett (Fi 60mm doboz) | Hagyományos sülly. (Fi 60mm doboz) | 4*17,5 mm-es modul szélesség. |  | további 6 típus | további 3 típus |  |  | Az 1000W-os kivitel új termék!